# Инструкция по применению                                                                             ________________________________________________________________________________________________________

«ДентаФлуор»

## Лак профилактический

ТУ 9391-027-40151387-2011

Назначение

Лак профилактический «ДентаФлуор»  применяется для профилактики кариеса и снижения гиперестезии зубов, после препарирования зубов под искусственные коронки, при клиновидных дефектах, повышенной истираемости, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

Свойства

«ДентаФлуор»   это  прозрачный быстросохнущий лак на основе синтетического  пленкообразователя.  Содержит  аминофторид, фторид натрия, тимол. Время высыхания пленки: 20-30 сек, но не более 60 секунд. Пленка лака  удерживается на поверхности зубов 10- 20 часов, что обеспечивает пролонгированное насыщение ионами фтора эмали и дентина. Материал обладает антимикробной активностью.

Способ применения

Перед нанесением лака «ДентаФлуор»  поверхность зубов необходимо очистить порошком или профессиональной пастой для чистки зубов, не содержащей кальция, промыть водой,  и тщательно просушить.

Флакон с лаком «ДентаФлуор» перед каждым использованием необходимо тщательно встряхивать, до получения однородной суспензии и отсутствия осадка на дне флакона   Тонким слоем нанести лак «ДентаФлуор» с помощью одноразовой кисточки.

Внимание! Слой наносимого лака должен быть тонким, что обеспечивает высокую адгезию к тканям зуба. Лак оставить для свободного проникновения в структуру тканей зуба на 10 – 15 сек. После чего можно высушить воздухом. При необходимости, если лак загустел, его можно разбавить растворителем для лака «ДентаФлуор» (при нормальных условиях хранения этого не требуется).

Для достижения профилактического и лечебного эффекта пленка из лака должна быть сохранена на зубах не менее 10 часов.

Для предотвращения преждевременного удаления пленки не рекомендуется употреблять твердую пищу. Удаление пленки производится при гигиенической чистке зубов.

В профилактических целях лак «ДентаФлуор» применяется у детей от 7 лет. Обрабатывать рекомендуется весь зубной ряд 3 раза с интервалом 6 месяцев.

Аппликации лаком «ДентаФлуор» при лечении некариозных поражений рекомендуется повторять 1-2 раза в неделю в течение 2-4 недель. При необходимости лечения повторяют через 6-12 месяцев.

Хранение

Лак «ДентаФлуор» должен храниться в защищенном от света помещении при температуре от +5 до +25ºС.

После использования флакон плотно закрыть крышкой.

Срок хранения – 2 года.

ПРОИЗВЕДЕНО:
ЗАО "СтомаДент"
140070, Московская обл.,
пос. Томилино, ул. Гаршина, 11
Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48